附件1：

苏州市吴江区“垂虹杯”建筑工程质量奖创优计划申报表

| 创优目标工程 名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结构型式 |  |  |  |  |  | 工程类别 |  |
| 层数 | 层 | 建筑面积 |  | 平方米 |  | 工程造价 | 万元 |
| 开工时间 | 201 年 月 日 |  |  | 合同竣工时间 |  | 201 年 月 |  |
| 建设单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位名称 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 监理单位名称 |  |  |  |  | 总监 |  |  |
| 建设单位认可意见： 负责人签字： 建设单位（盖章）： 201 年 月 日 |  |  | 监理单位认可意见： 负责人签字： 监理单位（盖章）： 201 年 月 日 |  |  |  |  |
| 申报理由（主要介绍创优目标工程的特点、技术难点，拟采取的技术质量保证措施、拟应用的“四新”技术、拟开展的QC小组活动主题等）： （请另附页说明） 法定代表人（签字）： 申报单位（盖章）： 201 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审委员会办公室受理意见： 负责人签字： 评审委员会办公室（区建筑业协会代章）： 201 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：“工程类别”栏填写居住建筑、公共建筑、工业建筑等。

苏州市吴江区建筑业协会  制

附件2：

苏州市吴江区“垂虹杯”建筑工程质量奖

申  报  表

申报工程名称：

申报单位名称：

申报单位联系人姓名：

联 系电 话：

申报日期：201   年   月   日

苏州市吴江区建筑业协会  制

| 申报工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构型式 |  |  |  |  | 工程类别 |  |
| 层数 | 层 | 建筑面积 | 平方米 |  | 工程造价 | 万元 |
| 开工时间 | 201 年 月 |  | 竣工时间 |  | 201 年 月 |  |
| 建设单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 单 位 名 称 |  |  |  |  | 资质等级 |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位（或者居住建筑用户代表）关于工程实体质量和使用效果的评价意见： 使用单位负责人（或者居住建筑用户代表）（签字）： 使用单位（盖章）： 201 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位认可意见： 负责人签字： 建设单位（盖章）： 201 年 月 日 |  |  |  | 监理单位认可意见： 负责人签字： 监理单位（盖章）： 201 年 月 日 |  |  |

申报理由（主要介绍申报工程的特点、技术难点、技术质量保证措施、“四新”技术应用、QC小组活动成果等）： （请另附页说明） 申报单位法定代表人（签字）： 申报单位（盖章）： 201 年 月 日

区建设工程质量监督站推荐意见： （盖章） 201 年 月 日

评审专家组推荐意见： 负责人签字： 201 年 月 日

评审委员会办公室受理意见（区建筑业协会代章）： （盖章） 201 年 月 日

评审委员会评审意见： 负责人签字： 201 年 月 日

区住房和城乡建设局批准意见： （盖章） 201 年 月 日

注：（1）“工程类别”栏填写居住建筑、公共建筑、工业建筑等。

（2）本表一式2份，提供打印稿。

附件3：

苏州市吴江区“垂虹杯”建筑工程质量奖核查标准

1  总  则

第一条  为规范苏州市吴江区“垂虹杯”建筑工程质量奖评审行为，统一实体质量复查方法、评判依据，制订本标准。

第二条  本标准适用于申报苏州市吴江区“垂虹杯”建筑工程质量奖的房屋建筑工程。

第三条  本标准主要依据国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）及其建筑工程系列验收规范，以及省、苏州市级建筑工程质量评优标准制订。

2  术  语

第四条  建筑工程

指为满足生产、生活的需要而新建、改建、扩建的房屋建筑及其附属工程。

第五条  观感质量

通过观测和必要的量测所反映的建筑工程外在质量。

3  基本规定

第六条  核查应当符合《苏州市吴江区“垂虹杯”建筑工程质量奖评审办法》的规定。

第七条  工程施工技术文件核查时，发现以下情况为否决项：

1．混凝土标准养护强度或者砂浆强度评定不合格的。

2．桩承载力达不到设计要求；或者Ⅰ类桩数量达不到检测桩数80%，Ⅲ类桩数量超过检测桩数5%，出现Ⅳ类桩的。

3．混凝土楼板厚度负偏差大于规范允许偏差值的。

4．主体结构不均匀沉降、垂直度超过设计和规范要求的。

第八条  工程质量核查时，发现以下情况为否决项，核查专家应当详细记录：

1．屋面、墙面、门窗、楼地面有渗漏（含管道渗漏）的；屋面有较大面积积水的。

2．楼地面空鼓（壳）面积每处超过400平方厘米，且同一间超过2处的；或者内、外墙面空（壳）面积每处超过400平方厘米，且同一面超出2处的。

3．房屋存在结构性裂缝；房屋倾斜或者不均匀沉降；窗角下有45度斜向裂缝，且超出2处的。

4．吊顶工程有明显裂缝超出5处，且每条裂缝长度超出其径向长度三分之二的。

5．幕墙工程未经正规设计的；节点连接不正确，或者与主体结构连接使用普通膨胀螺栓的。

6．临空栏杆设置不符合规范要求的。

7．外墙面粉刷层严重开裂的。

8．工程安全和使用功能抽测资料严重不足的。

9．没有按照设计要求组织节能施工的。

10．未按照规定在工程指定部位镶嵌工程质量铭牌的。

11．因各类质量问题引发房屋产权人或者使用人投诉的。

12．有重大工程质量隐患的。

13．违反工程质量强制性条文的。

第九条  申报工程质量核查结束，由评审专家组按照协商一致原则，提出推荐意见。

推荐意见分A、B、C三个级别。各级别定义如下：

1、A级：核查工程严格遵守法定建设程序，认真执行工程建设强制性标准，技术质量资料和内业资料完整、规范，整体观感较好，实体质量过硬，在评审年度竣工工程中处于领先地位，并且无本标准第七条规定的否决项。

2、C级：核查工程违反工程建设强制性条文，技术质量资料和内业资料不完整、不规范，整体观感质量差，主体结构质量存在缺陷、有严重影响使用人正常生产生活的使用功能质量缺陷，或者存在本标准第七条规定的否决项1项及以上。

3、B级：核查工程遵守法定建设程序，执行工程建设强制性条文，技术质量资料和内业资料比较完整、规范，主体结构质量合格，无严重影响使用人正常生产生活的使用功能质量缺陷，介于A级与C级之间，并且无本标准第七条规定的否决项。

4  工程核查

第十条  工程质量核查包括：观感质量和施工技术资料两大项。观感质量包括10个子项，技术资料包括2个子项。

在核查每一个子项时都应当填写“核查记录”。未发现问题时，核查记录填写“符合”；发现问题时，填写发现的具体问题。

第十一条  工程核查时，使用《苏州市吴江区“垂虹杯”建筑工程质量奖核查表》（见附表）。

附表：

苏州市吴江区“垂虹杯”建筑工程质量奖核查表

核查工程名称：

| 核 查 内 容 |  |  | 核 查 记 录 | 核查 专家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大项 | 子 项 |  |  |  |
| 观感 质量 | 主体工程 | 无不均匀沉降，墙、梁、板等无结构性裂缝 |  |  |
|  | 地下室 工 程 | 地面平整、坡度正确、排水通畅，无渗漏、积水现象；墙面、天棚平整洁净，无渗漏 |  |  |
|  | 地面工程 | 表面平整、洁净，线条顺直，色泽、图纹均匀，无空壳、裂缝、破损、脱落、起砂、磨痕、划伤、泛碱等现象，地面镶边正确，踢脚线平直、接缝严密、高度一致；“小三间”无倒泛水、无积水，地漏位置正确；楼梯踏步高宽一致；可踏面至扶手高度符合要求，玻璃栏板使用安全玻璃；油漆类面层刷缝清晰、无漏刷；地毯面平整、接缝处粘结牢固，图案吻合，无毛边，磨绒光顺一致 |  |  |
|  | 内 墙、 柱面工程 （含门窗 套、窗帘 盒、橱柜等 细部工程） | 表面平整、洁净，阴阳角方整，色泽均匀，线条顺直；分格均匀、嵌缝密实、柔顺、连续均匀；无裂缝、空壳、折裂、缺损等现象；美术图案花纹清晰；玻璃板（砖）隔（断）墙使用安全玻璃，胶垫正确、胶缝深宽均匀一致；饰面板（砖）上孔、洞套割吻合，边缘整齐；石材表面无泛碱等污染；滴水线（槽）顺直，坡向正确；细部工程做工细腻，色泽均匀、美观 |  |  |
|  | 顶棚工程 | 表面平整、洁净，色泽均匀、美术图案花纹清晰；没有翘曲、裂缝以及缺损；压条平直、宽度一致；灯（槽）具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备位置合理、整齐，与面层交接吻合、严密 |  |  |
|  | 门窗工程 | 表面平整、洁净，色泽一致，无划痕、碰伤；框、扇安装牢固，扇开关灵活、关闭严密，无倒翘；槽、孔边缘整齐、无毛刺；五金件位置正确、牢固；密封胶密实、均匀连续；盖口条、压缝、密封条安装牢固、顺直；金属门窗无锈蚀，木门窗无刨痕、捶印；门窗漆膜或者保护膜连续 |  |  |

|  | 外墙面 工 程 | 一般装饰外墙面：表面平整，色泽一致，分格均匀、线条顺直，无裂缝、空壳、折裂、缺损等；嵌缝密实、连续均匀；滴水线（槽）顺直、坡向正确 幕墙工程：埋设件无锈蚀，焊缝平顺饱满，表面平整、洁净、美观，无渗漏，密封胶、结构胶注胶饱满密实、连续均匀、深浅一致；幕墙设置的窗开启灵活，关闭严密；单元拼缝或者外框、压条横平竖直；整幅玻璃或者金属板色泽均匀，无脱膜；石材颜色、花纹协调，线脚平直，无明显色差、修痕、斑痕、泛碱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 变形缝 | 沉降观测点的设置和沉降缝、伸缩缝、防震缝（在地面、墙面、顶棚）的构造处理，符合设计要求和技术标准，盖板与装饰面层平齐、颜色协调、表面洁净 |  |  |
|  | 水电暖通 工 程 | 支架、吊架、阀门安装牢固，阀门关闭严密，工作可靠；风管与管道、通风与空调机、卫浴器具等位置合理，表面洁净，接缝严密，不渗漏；消火栓、配电柜、灯具、开关插座、接线盒等安装牢固，位置合理，面板与装饰面层吻合、平整，开关灵活，电通灯亮 |  |  |
|  | 屋面工程 | 表面平整、洁净，无龟裂、空壳、皱折，泛水上口平齐、严密，坡向正确，排水通畅，无积水 |  |  |
| 施工 技术 资料 | 施工过程 控制资料 | 图纸会审、设计变更、洽商记录以及施工图审查意见；原材料出厂合格证，以及国家规定的材料进场检（试）验报告和进口材料商检报告；工程定位测量记录；隐蔽工程验收记录；通风与空调工程各相关系统强度与严密性测试报告，卫浴设备清洗、灌水、通水试验、严密性试验记录；照明系统接地、绝缘电阻测试以及通电试验记录；新材料、新工艺施工记录；施工试验或者复验检测报告；检验批、分项、分部（子分部）工程验收记录；施工组织设计、专项施工方案、施工技术资料交底和施工日志 |  |  |

|  | 安 全 和 功能检测 资 料 | 建筑物沉降观测测量记录；混凝土结构试块（包括同条件养护试块）的强度试验报告，砌体结构砂浆强度试验报告；地下室抗渗试验报告；钢结构工程焊缝质量检测报告，高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数试验报告和复验报告；预应力构件张拉测试报告；后置埋件现场拉拔强度检测报告；防雷装置测试记录以及防雷接地电阻测试记录；饰面砖样板件的粘结强度检测报告；幕墙气密性、水密性、耐风压检测报告以及设计要求的其它性能检测报告；幕墙工程硅酮结构胶的相容性试验和剥离粘结性试验报告；金属、塑料外窗的气密性、水密性、耐风压检测报告；通风与空调工程全系统调试资料和报告；卫生洁具满水试验报告；照明电路全负荷试验报告；大型灯具牢固性试验记录；线路、插座、开关接地检验记录；有防水要求的地面蓄水试验报告；室内环境检测报告；保温节能检测报告；消防验收文件；国家强制性条文规定的其他检测资料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 推 荐 意 见 |  | 综合评价与核查结论（A、B、C级）： 评审专家组（签字）： 201 年 月 日 |  |  |

附件4：

苏州市吴江区“垂虹杯”建筑工程质量奖创优计划申报表

（分包施工单位、监理单位）

| 总包 工程 概况 | 总包工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设地点 |  |  | 层数 | 层 |
|  | 结构型式 |  |  | 建筑面积 | 平方米 |
|  | 建设单位名称 |  |  |  |  |
|  | 总包施工单位 |  |  |  |  |
|  | 总包项目经理 |  |  | 总包合同造价 | 万元 |
| 分包 工程 概况 | 分包施工单位 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  | 分包项目经理 |  |
|  | 分包工程内容 |  |  | 分包合同造价 | 万元 |
|  | 开工时间 | 201 年 月 |  | 竣工时间 | 201 年 月 |
|  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 监理 概况 | 监理单位 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  | 总监 |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 申报理由： |  |  |  |  |  |
| 建设单位认可意见 |  |  | 总包施工单位认可意见 |  |  |
| 负责人签字： 建设单位（盖章）： 201 年 月 日 |  |  | 负责人签字： 总包施工单位（盖章）： 201 年 月 日 |  |  |

注：本表一式2份，提供打印稿。

苏州市吴江区建筑业协会  制